## **ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда ООО «УК «Храмцовская» по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта  (адрес) | Система тепло-, водоснабжения (м/тыс. руб.) | Электрооборудование (тыс. руб.) | Кровля  (м2/тыс. руб.) | Фасады (м2/тыс. руб.) | Межпанельные и деформацион-ные швы (м/тыс. руб.) | Чердаки ( шт./тыс. руб.) | Двери в подпольное помещение  (шт./тыс. руб.) | Двери в подъездах  (шт./тыс. руб.) | Цоколи (м2/тыс. руб.) | Восстановление отмостков, козырьков (м3/тыс. руб.) | Благоустройство придомовых территорий (тыс. руб.) | Печные очаги, трубы, системы вентиляции (ед./тыс. руб.) | Внутренняя канализация  (м/тыс. руб.) | Надворные туалеты (ед./тыс. руб.) | Несущие и ограждающие конструкции (м2/тыс. руб.) | Ремонт подъездов  (ед./тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Пер. Ангарский, 2 | 4/  9,039 | 1 | - | - | - | - | - | 1/  6 | - | - | - | 2/  2,0 | - | - | - | 1/  9,0 |
|  | Пер. Ангарский, 4 | 5/  10,0 | 1,5 | 8/  7,951 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3/  3,0 | - | - | - | 1/  3,0 |
|  | Пер. Ангарский, 6 | 4/  8,971 | 0,50 | 5/  5,0 | - | - | - | - | - | 3/  3,6 | - | 3,0 | 2/  2,0 | - | - | - | - |
|  | Пер. Ангарский, 8 | 4/9,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 1/  11,355 |
|  | Пер Ангарский, 10 | 5/9,866 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 8/10,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | 1/3,0 |
|  | Пер. Ангарский, 12 | 4/  9,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1/  6,0 | - | - | - | 1/  1,0 | 3/  3,0 | - | - | 1/  6,537 |
|  | Пер. Бехтерева, 1 | 2/1,7 | 1,2 | 1/1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - |
|  | Пер. Бехтерева, 2 | 1/1,9 | 1,1 | 2/2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2,0 | - | - | - | - |
|  | Пер. Глинки, 2 | 5/  10,07 | 2,5 | 7/  7,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 15/  5,0 | - | - | - |
|  | Пер. Глинки, 4 | 7,3/  12,393 | 2,5 | 5/  5,0 | - | - | - | - | - | 3/  3,6 | - | - | - | - | - | - | 1/  4,0 |
|  | Пер. Глинки, 6 | 4,7/  9,507 | 2,0 | - | - | - | - | 1/  6,5 | - | - | - | 2,0 | - | 4/  4,0 | - | - | 1/  4,0 |
|  | Пер. Глинки, 23 | 3/3,137 | 3,0 | 4/4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Глинки, 25 | 9/  18,958 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 5/  5,0 | - | - | 2/  9,0 |
|  | Пер. Глинки, 27 | 9,8/  14,722 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 1/  4,5 |
|  | Пер. Глинки, 29 | 9/  18,600 | 3,0 | 6/  6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/  8,686 |
|  | Пер. Глинки, 31 | 9,3/  18,931 | 2,5 | 7/  7,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 5/  5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Демьяна Бедного, 12 | 1,5/4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Демьяна Бедного, 14 | 1,5/4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Демьяна Бедного, 16 | 1,5/4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 1 | 10/  13,043 | 10,0 | 4/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 2 | 10/15,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/18,0 |
|  | Ул. Детская, 3 | 4/4,895 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 4 | 10/15,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/18,0 |
|  | Ул. Детская, 5 | 100/  140,686 | 30,0 | 8/  10,0 | - | 25/  30,0 | - | - | - | - | 18/  20,0 | 10,0 | 1/5,0 | 25/  25,0 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 6 | 15/20,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 5/5,0 | - | - | 2/30,0 |
|  | Ул. Детская, 8 | 10/15,0 | 10,0 | - | 4/5,0 | - | - | - | - | 4/5,0 | 6,3/7,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская,10 | 15/20,0 | 6,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская,12 | 50/60,0 | 20,0 | 25/  30,0 | 16/  19,0 | 25/  30,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 15/  15,0 | - | - | 4/60 |
|  | Ул. Детская, 14 | 10/  14,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 1/15,0 |
|  | Ул. Детская, 16 | 5/5,258 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1,0 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 18 | 3,8/5,7 | 5,0 | - | - | - | - | - | 1/  28,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 20 | 5/5,219 | 2,0 | 0,9/  1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 22 | 4/4,509 | 2,0 | 0,9/  1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 2/2,0 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 24 | 3,5/  5,271 | 2,0 | 2/  2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 26 | 4/4,387 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. - | Ул. Детская, 28 | 4/5,519 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. - | Ул. Детская, 32 | 40/  46,129 | 20,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | 9/10,0 | 10,0 | - | 5/5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 35 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 64 | 10/14,4 | 14,2 | 15/  15,0 | - | - | 2/5,1 | - | 2/2,4 | 5/5,0 | - | 3,5 | - | 8/5,6 | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 66 | 8/6,9 | 8,1 | - | - | - | - | - | 1/2,0 | 15/  15,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Детская, 68 | 7/7,6 | 7,6 | 5/  11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/6,2 |
|  | Ул. Детская, 70 | 5/8,3 | 7,0 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/12,7 |
|  | Ул. Детская, 72 | 8/8 | 7,65 | - | - | - | 1/1,0 | - | 1/2,5 | - | - | - | 1/5,0 | 5/5,0 | - | - | 1/9,5 |
|  | Ул. Детская, 74 | 5/7,65 | 7,65 | 3/5,0 | - | - | - | - | 1/5,6 | 2/3,0 | - | - | - | - | - | - | 1/4,1 |
|  | Ул. Детская,76 | 8/9,7 | 5,7 | 4/7,0 | - | 3/3 | - | - | - | 3/5,0 | - | - | - | - | - | - | 1/2,8 |
|  | Ул.Дударского,1 | 30/40,0 | 15,0 | 5/5,0 | 4/5,0 | - | 1/5,0 | - | - | 8/  10,0 | 9/10,0 | 10,0 | - | 5/5,0 | - | - | 1/10,0 |
|  | УлДударского,2/А | 35/50,0 | 20,0 | 11/  15,0 | 8/  10,0 | - | 2/  10,0 | 1/  5,0 | 1/5,0 | 4/5,0 | 9/10,0 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | 1/10,0 |
|  | Ул.Дударского,3 | 30/40,0 | 15,0 | 5/5,0 | 4/5,0 | - | 1/5,0 | 1/  5,0 | - | 8/  10,0 | 9/10,0 | 22,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,5 | 30/40,0 | 15,0 | 5/5,0 | 4/5,0 | - | - | - | - | 8/  10,0 | 9/10,0 | 10,0 | - | 9/9,0 | - | - | 1/10,0 |
|  | Ул. Дударского,6/А | 18/26,5 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5/6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,7 | 30/40,0 | 20,0 | 9/  10,0 | 16/  20,0 | 41/  50,0 | 2/  10,0 | - | - | 25/  30,0 | - | 34,0 | - | 30/  30,0 | - | - | - |
|  | Ул. Дударского,8/А | 20/  31,531 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 1,6/  2,0 | - | 5,0 | 1/5,0 | - | - | - | 1/35,0 |
|  | Ул.Дударского,9 | 55/70,0 | 30,0 | 28/  30,0 | 8/  10,0 | 25/  30,0 | 2/  10,0 | 1/  5,0 | - | 8/  10,0 | 4,5/5,0 | 40,0 | 2/8,0 | - | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,10/А | 60/  77,916 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 5/5,0 | - | - | 3/  100,0 |
|  | Ул. Дударского,11 | 72/  108,2 | 30,0 | 20/  20,0 | - | 16/  20,0 | - | 1/10 | - | - | 45/  50,0 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Дударского,11/А | 90/  127,892 | 30,0 | 9/  10,0 | - | 16,6/20,0 | - | - | - | - | 18/  20,0 | 10,0 | 1/5,0 | 5/5,0 | - | - | 1/15,0 |
|  | Ул. Дударского,12/А | 25/  34,876 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/  10,0 | - | - | - | 1/30,0 |
|  | Ул. Дударского,20/А | 20/  26,581 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/30,0 |
|  | Ул. Дударского,20/Б | 15/  21,316 | 15,0 | 20/  20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15,0 |
|  | Ул.Дударского,23 | 50/  68,016 | 30,0 | 10/  10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 10/  10,0 | - | - | 2/15,0 |
|  | Ул.Дударского,26 | 7,2/10,8 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,27 | 8/  10,262 | 5,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | 2/  10,0 | - | - | - | - | 5/5,0 | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,31 | 11/16,6 | 5,0 | - | - | - | - | - | 1/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2/5,0 |
|  | Ул.Дударского,32 | 3/3,4 | 3,0 | - | - | - | - | - | 1/3 | 8/4,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,33 | 7/9,439 | 10,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 5/5,0 | - | - | - |
|  | Ул.Дударского,34 | 3/3,3 | 3,0 | 2/3,0 | - | - | - | - | - | 3/2,3 | - | - | - | - | - | - | 1/2,0 |
|  | Ул.Дударского,35 | 7/9,017 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Жуковского, 1 | 3/4,7 | 1,2 | 1/1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Жуковского, 2 | 5/5,6 | 1,1 | 1/1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Жуковского, 4 | 5/5,5 | 1,1 | 1/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Жуковского, 6 | 5/5,9 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 1 | 5/7,0 | 3,0 | 3/3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 3 | 5/7,0 | 3,0 | 1/1,0 | - | - | 1/1,0 | - | - | - | - | - | - | 1/1,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 5 | 5/7,0 | 3,0 | 2/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 7 | 40/60,0 | 20,0 | 10/  10,0 | 8/  10,0 | - | 2/  10,0 | - | 2/  10,0 | 2,5/  3,0 | 27/  30,0 | 30,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 14 | 33/50,0 | 30,0 | 30/  30,0 | - | - | - | - | - | - | 42/  46,0 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | 4/60,0 |
|  | Ул. Забойщика, 16 | 33/50,0 | 30,0 | 10/  10,0 | 8/  10,0 | 16,6/20,0 | 1/6,0 | 2/  10,0 | - | 8,3/  10,0 | 9/10,0 | 30,0 | - | 50/  50,0 | - | - | 1/10,0 |
|  | Ул. Забойщика, 18 | 20/30,0 | 20,0 | 10/  10,0 | 8/  10,0 | 8,3/  10,0 | 2/  10,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | 4/4,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика,18/А | 40/60,0 | 30,0 | 25/  25,0 | 8/  10,0 | 25/  30,0 | 2/  10,0 | 1/  5,0 | - | 4/5,0 | 4,5/5,0 | 20,0 | - | 15/  15,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 20 | 57/86,0 | 30,0 | 15/  15,0 | 8/  10,0 | 41/  50,0 | 2/  10,0 | 2/  10,0 | 2/  40,0 | 8/  10,0 | 18/  20,0 | 40,0 | - | 28/  30,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 22 | 36/55,0 | 50,0 | 30/  30,0 | 12,5/15,0 | 25/  30,0 | 2/  10,0 | - | - | 8/  10,0 | 9/10,0 | 30,0 | - | 13/  15,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика,23 | 20/30,0 | 15,0 | 10/  10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - | - | 1/20,0 |
|  | Ул. Забойщика, 23/А | 20/35 | 15,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | 1/18,0 |
|  | Ул. Забойщика, 24 | 33/50,0 | 30,0 | 20/  20,0 | 16/  20,0 | 41/  50,0 | 4/  30,0 | - | - | 25/  30,0 | 45/  50,0 | 50,0 | - | 24/  29,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 25 | 5/8 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | 1/10 |
|  | Ул. Забойщика, 26 | 40/60,0 | 20,0 | 10/  10,0 | 8/  10,0 | 25/  30,0 | 2/  10,0 | 2/  10,0 | 2/  14,0 | 8/  10,0 | 14/  15,0 | 50,0 | - | 35/  40,0 | - | - | 2/70,0 |
|  | Ул. Забойщика, 27 | 5/8,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 1/10,0 |
|  | Ул. Забойщика, 28 | 33/50,0 | 20,0 | 15/  15,0 | 8/  10,0 | 25/  30,0 | 1/5,0 | 1/  5,0 | 1/5,0 | 8/  10,0 | 9/10,0 | 30,0 | - | 5/6,0 | - | - | 4/60,0 |
|  | Ул. Забойщика, 34 | 17/26,5 | 15,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 4/5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 35 | 5/8,6 | 6,0 | 15/  15,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 4/5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 37 | 13,2/  19,8 | 10,0 | - | 25/  30,0 | - | - | - | 2/  10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 38 | 54/  81,717 | 30,0 | - | - | 16/  20,0 | - | - | - | 8/  10,0 | - | 10,0 | - | 9/10,0 | - | - | 4/  100,0 |
|  | Ул. Забойщика, 40 | 33/50,7 | 30,0 | 10/  10,0 | - | 16/  20,0 | - | - | - | - | 18/  20,0 | 10,0 | - | 18/  20,0 | - | - | 4/  100,0 |
|  | Ул. Забойщика, 42 | 100/  151,062 | 30,0 | - | - | 8/  10,0 | - | - | - | - | 18/  20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 1/15,0 |
|  | Ул. Забойщика, 46 | 48/71,3 | 30,0 | 30/  30,0 | - | 12/  15,0 | - | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | 5/  100,0 |
|  | Ул. Забойщика, 48 | 65/  98,647 | 30,0 | 20/  20,0 | - | 12,5/15,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 18/  20,0 | - | - | 5/70,0 |
|  | Ул. Забойщика, 49 | 25/  37,964 | 15,0 | 15/  15,0 | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 9/10,0 | - | - | 3/75,0 |
|  | Ул. Забойщика, 55 | 37/56,0 | 30,0 | - | - | - | - | 1/6,0 | - | - | 180/  200,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 57 | 66/  100,0 | 56,3 | - | - | 20/  50,0 | 8/  20,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | 40/40 | - | - | 4/67,4 |
|  | Ул. Забойщика, 59 | 40/50,0 | 38 | 20/  30,0 | - | 30/  35,2 | 4/  10,0 | - | 4/  10,0 | - | 4/20 | 20,0 | 4/  10,0 | 28/  28,8 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 61 | 33/40,0 | 51,0 | - | - | 10/  46,3 | 4/10 | - | 4/6,5 | 10/  30,4 | 4/25,5 | 18 | - | 10/  27,0 | - | - | - |
|  | Ул. Забойщика, 63 | 80/100 | 55,5 | - | - | 54/  65,0 | 8/8,5 | - | - | 44/  52,9 | 36/40 | - | - | 15/  40,0 | - | - | 3/60,0 |
|  | Ул. Карьерная, 2 | 6/6,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Карьерная, 4 | 6/6,6 | 1,4 | 1/1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Карьерная, 8 | 7/7 | 1,4 | 1/1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Карьерная, 10 | 6/6,9 | 1,4 | 1/1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. - | Ул. 2-ая Линейная, 2 | 16/20 | 20,0 | 4,5/  5,0 | - | 8/  10,0 | 1/2,0 | - | - | 4/5,0 | - | 10,0 | - | 4/4,4 | - | - | 1/19,4 |
|  | Ул.2-ая Линейная, 2/А | 51/77,0 | 30,5 | - | - | - | 1/1,5 | - | 4/  30,0 | 25/  30 | - | 57,4 | - | 25/  25,4 | - | - | 2/35,0 |
|  | Ул. Маяковского, 85 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2/3,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 87 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 2/3,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 89 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 2/3,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 91 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2/3,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 93 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 2/3,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 109/А | 180/  300,0 | - | 70/  80,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 10/  96,2 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 109/Ж | 40/60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/  19,9 | 20,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 141 | 1,5/3,0 | - | 4/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 145 | 5/9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 149/А | 12/30,0 | 19,0 | 8/  10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 149/Б | 12/30,0 | 19,0 | 8/  10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 31,7 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 169/А | 40/40 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/50 |
|  | Ул. Маяковского, 169/Б | 89/89,4 | 24 | - | - | 30/  40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 169/В | 68/68,3 | 24 | 2/20 | - | 30/  40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 189/А | 48/48,1 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 25/  30 | - | - | - | - | - | - | 1/10 |
|  | Ул. Маяковского, 189/В | 31/31,4 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | 30/  40 | - | - | - | - | - | - | 1/15 |
|  | Ул. Маяковского, 189/Е | 32/32 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30/  40 | - | - | - | - | - | - | 1/15 |
|  | Ул. Маяковского, 189/Ж | 23/23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 |
|  | Ул. Маяковского, 197 | 4/4,8 | 1,1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 199 | 5/5,3 | 1,1 | 2/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 201 | 1/1,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 203 | 1/1,2 | 1,1 | 1/1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 205 | 4,5/6,8 | 6,8 | 1/1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 207 | 2/2,8 | 1,1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - |
|  | Ул. Маяковского, 211 | 51/51 | 36 | - | - | 40/  40 | - | - | - | - | 3/30 | - | - | 24/24 | - | - | 3/75 |
|  | Ул. Маяковского, 213 | 61/61,5 | 36,5 | - | - | 60/  60 | - | - | - | - | 3/30 | - | - | - | - | - | 3/75 |
|  | Ул. Маяковского, 215 | 61/63,2 | 23,8 | 10/10 | - | 20/  24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/50 |
|  | Ул. Маяковского, 217 | 69/69,4 | 36 | 20/20 | - | 20/  24 | - | - | - | - | 3/30 | - | - | - | - | - | 3/75 |
|  | Пер. Мичурина, 1 | 2,3/3,7 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 5/6,0 | - | - | - | 3/3,0 | - | - | 1/6,5 |
|  | Пер. Мичурина, 5 | 2/2,4 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4,0 |
|  | Пер. Мичурина, 7 | 5/7,8 | 5,0 | 4/4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10,0 |
|  | Октябрьский проезд, 9 | 5,5/  9,859 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 1/  10,0 |
|  | Октябрьский проезд, 10 | 5,5/  10,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 1,5/  1,5 | - | - | 1/  7,377 |
|  | Октябрьский проезд, 11 | 4,3/  9,082 | 1,0 | 2,5/  2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/  10,0 |
|  | Октябрьский проезд, 12 | 5,5/  10,350 | 2,5 | 5/  5,0 | - | - | - | - | - | 3/  3,6 | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
|  | Октябрьский проезд, 13 | 7,3/  16,713 | 2,5 | 8/  8,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |  |  |  |  | 2/7,0 |
|  | Октябрьский проезд, 14 | 5/  10,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1/  6,0 | 3,4/  4,128 | - | 1,0 | - | - | - | - | 1/  3,0 |
|  | Октябрьский проезд, 15 | 16/  16,309 | 2,5 | 6/  6,0 | - | - | - | - | - | 8/  9,6 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  | Октябрьский проезд, 16 | 4/  9,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 3,4/  4,13 | - | 4,0 | - | - | - | - | 1/6,0 |
|  | Октябрьский проезд, 17 | 4,8/  9,697 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1/  6,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1/  4,0 |
|  | Октябрьский проезд, 18 | 4,3/  9,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 6,6/  8,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | 1/  3,879 |
|  | Октябрьский проезд, 26 | 9/  9,269 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 3/  3,6 | - | 2,0 |  |  |  |  | 1/  4,5 |
|  | Октябрьский проезд, 28 | 5,4/  14,6 | 2,5 | 3/  3,0 | - | - | - | - | 1/  6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2/  9,844 |
|  | Ул. Пятисотниц,5 | 6/6,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Пятисотниц,7 | 5/5,6 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Пятисотниц,13 | 5,3/5,3 | 2,4 | 8/7 | - | - | - | - | - | 2/2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Пятисотниц,15 | 7,6/7,6 | 2,2 | 7/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - |
| 1. - | Квартал радужный,1 | 50/80,0 | - | 18/  20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 | 5/  20,0 | - | - | - | - |
|  | Квартал Радужный,2 | 60/  100,0 | 50,0 | 12/  20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 20,2 | 5/  25,0 | - | - | - | - |
|  | Квартал Радужный,3 | 50/80,0 | 5,0 | - | 5/  20,0 | - | - | - | - | - | - | 20,2 | 3/  18,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. 1-ая Свирская, 2 | 3,8/5,7 | 1,2 | 3/3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Свободы, 1 | 5/  9,987 | 2,0 | 5/  5,0 | - | - | - | - | - | 3/  3,6 | - | 2,0 | - | 2/  2,0 | - | - | 1/  3,0 |
|  | Ул. Свободы, 2 | 5,5/  10,351 | 3,0 | 3/  3,0 | - | - | - | - | - | 1,7/  2,0 | - | 2,0 | - | 2,5/  2,5 | - | - | 1/4,0 |
|  | Ул. Свободы, 3 | 4/  9,076 | 2,0 | - | - | - | - | - | 1/  6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1/  10,0 |
|  | Ул. Свободы, 4 | 6/  10,941 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 4/  4,8 | - | 3,0 | 3/  3,0 | 1,5/  1,5 | - | - | - |
|  | Ул. Свободы, 5 | 4/  8,5 | 0,5 | 7/  7,150 | - | - | - | - | - | 4/4,8 | - | 2,0 | 4/4,0 | - | - | - | - |
|  | Ул. Свободы, 6 | 4,5/  9,5 | 1,5 | 11/  11,12 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2/  2,0 | - | - | - | - |
|  | Пер. Сенной, 5 | 1,2/3,0 | - | 3,5/ 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Сенной, 7 | 3/5,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Сенной, 12 | 1,5/4,0 | 4,0 | 4,3/  4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Сенной, 16 | 1,5/3,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Сенной, 18 | 3/5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Сибирская, 15 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Сибирских Партизан, 2 | 26/40,0 | 10,0 | 30/  30,0 | - | 25/  28,1 | - | - | - | - | - | - | - | 25/  26,1 | - | - | 3/30,0 |
|  | Ул. Сибирских Партизан, 4 | 20/30,0 | 20,0 | 10/  10,0 | - | 15/  20,0 | 3/2,0 | - | - | - | 5/5,6 | 5,0 | - | 23/  25,6 | - | - | 3/45,0 |
|  | Пер. Слюдяной, 1 | 1/1,4 | 1,1 | 1/1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - |
|  | Пер. Слюдяной, 2 | 6/6,2 | 1,4 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пер. Слюдяной, 3 | 2/2,7 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - |
|  | Пер. Слюдяной, 4 | 1/1,2 | 1 | 2/2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - |
|  | Ул. Социалистическая, 27/А | 13/20 | 6,3 | 3/3,1 | - | - | - | - | 2/  12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Социалистическая, 32/А | 14/21 | 5,0 | 3/3,4 | - | - | - | - | 2/  12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Социалистическая, 32/Б | 13/20 | 3,0 | 5/5,4 | - | - | - | - | 2/  12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. 2-ая Стахановская, 11 | 85/85 | 31 | 30/30 | - | - | - | - | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | 3/58 |
|  | Ул. 2-ая Стахановская, 11/А | 62/62,5 | 19,5 | 10/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/50 |
|  | Ул. 2-ая Стахановская, 11/Б | 57/57 | 19 | 10/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/50 |
|  | Ул. 2-ая Стахановская, 23 | 18/18,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/14 | - | - | - |
|  | Ул. 2-ая Стахановская, 25 | 18/18,9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/20 | - | - | - |
|  | Ул. Цэсовская,8 | 16/16,7 | 5 | 5/5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 |
|  | Ул. Цэсовская,10 | 15/15 | 6,5 | 5/5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/20 |
|  | Ул. Цэсовская,25 | 7,6/  7,6 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/7,5 |
|  | Пер. Шевченко, 1 | 6/10,0 | 4,9 | - | - | 1/1,0 | 1/1,0 | - | - | 4/5,2 | 1,8/2,0 | - | - | - | - | - | 1/8,0 |
|  | Пер. Шевченко, 2 | 7/11,0 | 4,3 | 5/5,0 | - | - | 1/1,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 1/9,7 |
|  | Пер. Шевченко, 3 | 7/11,5 | 3,0 | 3/3,0 | - | - | 1/1,0 | 2/  11,0 | - | 8/  10,0 | - | - | - | - | - | - | 1/1,8 |
|  | Пер. Шевченко, 5 | 6/9,5 | 3,0 | - | - | - | 1/1,0 | - | 1/1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1/9,0 |
|  | Ул. Шевченко,14 | 20/30,0 | 20,0 | 30/  30,0 | 4/5,0 | 8/  10,0 | - | - | - | 8/  10,0 | 18/  20,0 | 30,0 | - | 4/4,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко,16 | 10/15,0 | 5,0 | 15/  15,0 | 7,5/  9,0 | 12,5/15,0 | 1/5,0 | - | - | - | 18/  20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко,16/А | 10/15,0 | 10,0 | 10/  10,0 | - | 10/  12,0 | - | - | - | - | 14/  15,0 | 10,0 | - | - | - | - | 1/10,0 |
|  | Ул. Шевченко,18 | 20/30,0 | 20,0 | 10/  10,0 | 7,5/  9,0 | - | - | - | - | - | 45/  50,0 | 30,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 25 | 30/50 | 20 | 50/  50,0 | 4/5,0 | 10/  11,0 | - | - | - | 8/  10,0 | 14/15 | 40,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 27 | 26/40,0 | 15,0 | 15/  15,0 | 8/  10,0 | 8/  10,0 | - | - | - | 8/  10,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 28 | 26/40,0 | 20,0 | 10/  10,0 | 4/5,0 | - | 1/5,0 | - | 1/2,0 | 4/5,0 | 4/5,0 | 15,0 | - | 15/  15,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 29 | 20/30,0 | 20,0 | 30/  30,0 | 8/  10,0 | - | 2/  19,0 | - | 1/  10,0 | - | 9/10,0 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 31 | 25/40,0 | 15,0 | 6/6,0 | 4/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/  10,0 | - | - | 3/45,0 |
|  | Ул. Шевченко, 32 | 25/40,0 | 30,0 | 10/  10,0 | 8/  10,0 | - | - | 1/  7,0 | - | - | 14/  15,0 | 15,0 | - | - | - | - | 2/30,0 |
|  | Ул. Шевченко, 37 | 20/30,0 | 18,0 | 10/  10,0 | - | - | 2/5,0 | - | - | - | - | 20,0 | - | 5/5 | - | - | 2/30 |
|  | Ул. Шевченко, 37/А | 8/10,0 | 10,0 | 5/5,0 | 4/5,0 | - | - | - | - | - | 4/5,0 | 20,0 | - | 7/7,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 37/Б | 12/15,0 | 10,0 | 4/4,0 | 4/5,0 | - | 1/5,0 | - | - | 4/5,0 | - | 15,0 | - | 5/5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 39 | 35/50,0 | 30,0 | 15/  15,0 | 8/  10,0 | 8/  10,0 | 2/  10,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | 8/8,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 41 | 64/  953,6 | 30,0 | - | 8,3/  10,0 | 8/  10,0 |  |  |  |  | 9/10 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | 4/60 |
|  | Ул. Шевченко, 43/А | 80/  104,254 | 30,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 5/5,0 | - | - | 4/  100,0 |
|  | Ул. Шевченко,50/А | 23/  27,602 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 1/30,0 |
|  | Ул. Шевченко,50/Б | 30/  46,349 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | 2/50,0 |
|  | Ул. Шевченко,50/В | 13/  20,952 | 15,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 1/30,0 |
|  | Ул. Шевченко, 57 | 15/  23,555 | 10,0 | - | 8/  10,0 | - | - | - | 1/5,0 | - | - | - | - | 5/5,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 59 | 8/  12,847 | 10,0 | 5/5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 61 | 3/5,689 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 62 | 90/  135,989 | 30,0 | 20/  20,0 | - | 16/  20,0 | - | 1/  5,0 | - | - | 9/10,0 | 20,0 | - | 10/  10,0 | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 65 | 13/20,0 | 6,0 | - | - | - | 1/1,0 | 1/2,0 | 1/1,0 | - | 2,7/3,0 | 2,0 | - | 5/5,8 | - | - | 2/29,9 |
|  | Ул. Шевченко, 67 | 3/4,7 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 6/7,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 68 | 90/  135,2 | 30,0 | - | - | 16/  20,0 | - | - | 2/  10,0 | - | - | 30,0 | - | 20/  20,0 | - | - | 4/  120,0 |
|  | Ул. Шевченко, 69 | 3/4,6 | 2,0 | 2/2,0 | - | - | - | - | - | 4,7/  5,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 72 | 39/58,1 | 40,0 | 30/  30,0 | - | 27/  32,8 | 1/4,0 | - | - | - | 35/  39,0 | - | - | 20/  20,0 | - | - | 4/61,0 |
|  | Ул. Шевченко, 73 | 8/11,8 | 3,0 | - | - | - | 1/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15,2 |
|  | Ул. Шевченко, 74 | 13/20,0 | 9,4 | - | - | - | 1/3,0 | - | 1/3,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | 2/20,0 |
|  | Ул. Шевченко, 75 | 8/11,8 | 2,5 | 8/8,0 | - | - | 1/1,0 | - | 1/2,6 | 4/5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 76 | 18/28,0 | 15,0 | 10/  10,0 | - | - | 1/3,0 | - | 1/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2/34,8 |
|  | Ул. Шевченко, 77 | 7,4/11,1 | 3,01 | 10/  10,0 | - | - | 1/1,0 | - | - | 4/5,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Шевченко, 81 | 41/61,9 | 40,0 | - | 16/  20,0 | - | 1/3,0 | - | - | 25/  30,0 | - | 37,0 | - | - | - | - | 2/28,0 |
|  | Ул. Шевченко, 83 | 40/60,0 | 40,0 | - | 33/  40,0 | 15/  20,0 | 1/3,0 | - | - | 25/  30,0 | - | - | - | 16/  17,5 | - | - | 2/46,1 |
|  | Ул. Шевченко, 85 | 60/90,0 | 50,0 | - | 25/30,0 | - | 1/4,0 | 1/5,0 | - | - | 36/  40,0 | 65,0 | - | 24/  25,9 | - | - | 2/48,0 |
|  | Ул. Шевченко, 86 | 65/74,4 | 50,0 | - | - | - | 1/5,0 | 1/  2,0 | 2/  10,0 | 41/  50 | 45/  50,0 | 30,0 | - | 35/  35,0 | - | - | 2/37,5 |
|  | Ул. Шевченко, 87 | 70/84,9 | 30,0 | 10/  10,0 | - | 33/  40,0 | 1/4,0 | 1/  4,0 | 1/4,0 | - | 27/  30,0 | 12,9 | 2/  10,0 | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | 4860,1**/7655,45** | **2706,7** | 1268,6**/1357,62** | 472,8**/468** | 957,5**/1207,4** | 83**/274,10** | 22**/113,5** | 58**/337,93** | 484,5**/698,16** | 917,3/**1134** | **1820,6** | 78**/275,2** | 939,5**/998,6** | **-** | **-** | 188**/**  **3012,8** |
|  | **Итого на сумму:**  **тыс. руб. 22060,08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Т.А. Симакова

Тел.: 5-41-82