**«Эноргосбережение и повышение энергоэффективности в**

 **ООО «Управляющая компания «Наш дом» на 4 кв 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта и содержание мероприятий | Ед.изм. | Объем | Стоимостьтыс. руб. | Экономическийэффект | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | **Ремонт элеваторных узлов** |  **шт** | **20** | **17,7** |  Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 2 | **Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС** | **м** | **200** | **225** | Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 3 | **Теплоизоляция трубопроводов** | **м** | **-** | **-** | Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 4 | **Промывка системы отопления** | **шт** | **-** | **-** | Улучшение гидравлического режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 5 |  **Установка двойных дверей в подъездах** | **шт** | **5** | **15** | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 6 | **Остекление в подъездах**   | **М2** | **5** | 4,0 | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 7 | **Установка отопительных приборов в подъездах** | **шт****труб.** | **-** | - | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 8 | **Установка датчиков движения** | **шт** | **25** | **27,5** | Экономия затрат средств на электроэнергию | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
|  | **Итого за 4 кв 2017 г.:** |  |  | **289,2** |  |  |  |

Директор ООО «Управляющая компания «Наш дом» В.И. Гончаренко