**«Эноргосбережение и повышение энергоэффективности в**

**ООО «Управляющая компания «Наш дом» на 3кв 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта и содержание мероприятий | Ед.  изм. | Объем | Стоимость  тыс. руб. | Экономический  эффект | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | **Ремонт элеваторных узлов** | **шт** | **64** | **56,8** | Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 2 | **Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС** | **м** | **300** | **305** | Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 3 | **Теплоизоляция трубопроводов** | **м** | **-** | **-** | Улучшение теплового режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 4 | **Промывка системы отопления** | **шт** | **24** | **197,2** | Улучшение гидравлического режима | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 5 | **Установка двойных дверей в подъездах** | **шт** | **9** | **9,2** | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 6 | **Остекление в подъездах** | **М2** | **10** | 8,2 | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 7 | **Установка отопительных приборов в подъездах** | **шт**  **труб.** | **-** | - | Создание теплового контура | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
| 8 | **Установка датчиков движения** | **шт** | **95** | **106,0** | Экономия затрат средств на электроэнергию | Средства предприятия | Директор управляющей компании |
|  | **Итого за 3 кв 2017 г.:** |  |  | **982,4** |  |  |  |

Директор ООО «Управляющая компания «Наш дом» В.И. Гончаренко