**ПРОГРАММА**

**производственного санитарно-бактериологического контроля**

**за стерильностью и внешней средой в ГБУЗ СК «КГСП» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды контроля | Методы контроля | Объем исследований для разового отбора | Кратность  лабораторных исследований | Объем исследований  за год |
| 1. | Эффективность  работы стерилизующей аппаратуры | - химические тесты  - бактериальные  тесты | ССШ 12\*5  Автоклав 3\*5 | Каждый цикл  2 раза в год | 120 шт  30 шт |
| 2. | Исследование на стерильность | -мед. инструментарий  мягкие материалы  -хирург. кабинет  -терап. отделение  -детское отделение  -детское отделение школьные кабинеты  - ортопед. отделение | 55 | 1 раз в квартал | 220 |
| 3. | Бактериологический  контроль | 1. смывы с объектов  окруж.среды на  БГКП и золотистый стафилококк  -хир.;-ЦСО; -т/о; -ортопед.  -д/отд.  2.отбор проб воздуха  на золотистый стафилококк, плесневые и дрож. грибы  - хир.  - ЦСО  - Терап. отд  - детское отделение  - детское отделение школьные кабинеты  - ортопедическое отделение  - платное отделение  3.дистилированная вода ЦСО | 75  12  2 | 2 раза в год по  5 смывов  в кабинете    2 раза в год  2 раза в год | 150  24  4 |
| 4. | Количество дез. средств | - определение концентрации рабочих растворов  - мультидез (концентрат)  - Алмадез  - 6% перекись водорода | 6 | 2 раза в год | 12 |
| 5. | Освещенность, излучение | Курортный бульвар, 7  № 14,13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, рентгенкабинет, регистратура,  Ул. Широкая, 24  № 1, 6, 8, 9, 10, 4, 11, 7, рентгенкабинет, регистратура, кабинет заведующего  Ул. Набережная, д.43А, МБОУ СОШ №17, школьный стоматологический кабинет,  Ул.Горького/Р.Люксембург, д.27/44, МБОУ Лицей №4,  Школьный стоматологический кабинет. |  | 1 раз в год |  |

**Медицинская сестра Шмайло О.С.**

**ПРОГРАММА**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ**

**в ГБУЗ СК «КГСП» на 2023 год**

**ИНН: 2628015732 ФИО руководителя, телефон: Чекунов Андрей Александрович, 3-30-83**

**- юридический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7**

**- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7; ул. Широкая, 24**

**- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Горького, 27/ Р. Люксембург, 44**

**- фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43 А**

**- лицензия на медицинскую деятельность:**

**№ ЛО41-01197-26/00318733 от 29 января 2018 года, срок действия - бессрочно**

**- свидетельство о государственной регистрации права:**

**№ 26 АК 401102 от 01.12.2015 года, бессрочно, выдано УФСГРКК по СК**

**Ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий приказом №84 от 21 марта 2022 года назначена:**

**медицинская сестра Шмайло Оксана Сергеевна**

1. **П р о г р а м м а**

**(план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект  исследования  (исследуемый  материал) | Определяемые показатели | Периодичность  контроля | Лица, проводящие  производственный  контроль | Нормативная документация | Отметка о выполнении  (дата вып-я) |

**Производственные помещения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещён-  ность | Уровни искусственной освещённости; | 1 раз в 2 года | Аккредитованная  организация  Ответственный  Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О.  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03  «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению общественных и жилых зданий» | Протокол |
| Вентиляция | Исследования эффективности работы общей и местной вентиляции и её технической исправности, наличие документации. Проведение очистки и дезинфекции вентсистем. | 1 раз в 2 года и после реконструкции, модернизации | Ответственный  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А.  Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О. | СНиП 2.04.05-91 СП 1.0.731-99 и 4.2.16 | Акт наладки  Технический отчет |
| Шум (от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного), наружный шум | Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели | 1 раз в год при наличии источников шума, при реконструкции, изменении технологии, после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, агрегатов | Аккредитованная организация  Ответственный  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А.  Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. | СН 2.2.4/2.1.8.562-96;Р2.2.013.-94 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». | Протокол |

**Производственный контроль в рентгеновских кабинетах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуаль  ный дозиметричес  кий контроль персонала группы А  Регистрация результатов измерений ИДК персонала | Нормируемые уровни излучения | Постоянно при проведении рентгенологических процедур  1 раз в квартал | Аккредитованная  лаборатория  Ответственный  специалист по охране труда  Корнеев А.С. | СанПин 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  СП 2.6.1,799-99; НРБ-99; ОСПО  РБ-99; СанПиН 2.6.6.1192-03  «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппараты и проведение рентгенологических исследований»; ФЗ№128-Ф3 от 08.08.01г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Ф3№3-Ф3 от 09.01.96г. «О радиационной безопасности населения»;  Постановление Правительства РФ «107 от 25.02.04г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» | Протокол |
| Контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с процедурной |  | При технической паспортизации кабинета, получении сэз не реже 1 раза в 2 года | Аккредитованная лаборатория  Ответственный  Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Протокол |
| Контроль состояния и защитной эффективности передвижных индивидуальных средств защиты | Поверка на свинцовый эквивалент | Не реже 1 раза в 2 года | Аккредитованная лаборатория  Ответственный  Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Протокол |
| Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования | Нормируемые уровни излучения | Текущий – постоянно  Периодический в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 и 8.10  приложение 10 | Аккредитованная лаборатория, Ответственный  специалист по охране труда  Корнеев А.С., заведующий терапевтическим отделением №1 Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов Ю.Г. | Протокол |
| Регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов | Нормируемые уровни излучения | После каждого рентгенологического исследования | Рентгенолог-лаборант  Ответственный  Лещенко Г.А. | Таблица индивидуальных доз  Журнал процедур  Заключительный акт мед-комиссии по приказу  №90/83 |
| Проведение медицинских осмотров персонала группы А |  | Предварительный при поступлении на  работу;  ежегодно | Инспектор по кадрам  Пащенко М.В.  Ответственный  Специалист по охране труда Корнеев А.С.  Медицинская сестра Шмайло О.С. | Журнал |
| Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности |  | Вводный – при поступлении  Первичный – на рабочем месте  Повторный – 2 раза в год  Внеплановый – после аварийных ситуаций | Ответственный  Специалист по охране труда Корнеев А.С. |  |  |
| Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротив-ления растекания тока основных заземлите-лей. Проверка состо-яния сети заземления медицинского обору-дования и установок, измерения сопротив-ления изоляции про-водов и кабелей | Нормируемые уровни | Не реже 1 раза в 2 года | Лицензированная организация  Ответственный  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. |  | Протокол  акт отчет |

**Производственный контроль в физиотерапевтическом кабинете.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники неиони-зирющего излучения; каждый источник, каж-дое помещение, находящееся под воздействием (кроме маломощных источников в случаях, предусмотренных норматив по правовым документам) | Нормируемые уровни: постоянного магнитного поля; постоянного элек-трического (электро-статического) поля; пере-менного электромагнит-ного поля в диапазоне частот до 300 ГГц; инфракрасное излучение; ультрафиолетовое излу-чение; инфразвук; уль-тразвук; шум; вибрация | 1 раз в год | ФБУ «Государственный  региональный центр стандартизации, метрологии  и испытаний в Ставропольском крае»  Ответственный  Специалист по охране труда Корнеев А.С., Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПин 2.1.31375-03  СанПин 2.6.1.1192-03  СанПин 2.4.1392-03  Р. 2.2.2006-05  СанПин2.2.1/2.4.1340-03  СанПин 5804-91  (санитарный паспорт) | Протокол |

**Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-тех-ническое состо-яние произ-водственных, подсобных помещений | Состояние отделки поверхностей, внутридомовых инженерных сетей | 1 раз в месяц | Ответственный  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | Журнал санитарного состояния объекта |
| Санитарное содержание помещений | Соблюдение периодичности проведения генеральных уборок | 1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю) | Медицинская сестра Шмайло О.С., Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПин 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  Федеральный закон от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». | Журнал санитарного состояния объекта |
| Соблюдение кратности протирки стекол в оконных рамах | 1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю) | Медицинская сестра Шмайло О.С. | Журнал санитарного состояния объекта |
| Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезсредствами |  | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С. | Журнал санитарного состояния объекта |
| Наличие маркировочного уборочного инвентаря; раздельного для различных помещений; использования его по назначению; правильность хранения |  | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С. | Журнал санитарного состояния объекта |
| Организация и проведение ремонтных работ | Наличие гигиенических сертификатов (заключений) на применяемые строительные и отделочные материалы с указа-нием области применения в ЛПУ | При проведении ремонтных работ | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  СанПин 2.1.2.7.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» | Журнал санитарного состояния объекта |
| Содержание территории, прилегающей к объекту | Благоустройство и санитарное содержание территории. Оборудование площадки для сбора мусора. Вывоз ТБО | 1 раз в месяц | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | Журнал санитарного состояния объекта |
| Контроль за своевремен-ностью сбора, условиями хранения и сроками сдачи на демеркури-зацию отрабо-танных ртуть-содержащих ламп |  | 1 раз в месяц | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. |  | Журнал санитарного состояния объекта |
| Организация бельевого режима |  | 2 раза в неделю | Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» |  |

**Дезинфекционно-стерилизационный режим**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические средства для дезинфекции | Запас средств на месяц работы. Наличие сертификатов на применяемые препараты и методических указаний по их использованию. Определение расчётной годовой потребности дезсредств, учёт их получения и расхода в спец. журнале. Содер-жание действующих веществ.  Соответствие рабочего раствора дезинфектанта заданной концентрации, | В ходе плановых и внеочередных проверок.  Каждая партия (не менее одной пробы каждого вида). В ходе повседневной работы, при плановых и внеочередных проверках. | Медицинская сестра Шмайло О.С. | СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 1.3.2322-08  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 1.3.2322-08 |  |
| Качество дезинфекцион-ных работ | Медицинские кабинеты, стерилизационная, стоматологический кабинет – смывы с объектов внеш. среды (БГКП, золот.стафил., синегн.палочка, энтеробактерии) | 2 раза в год | Аккредитованная организация по договору  Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | протокол |
| Исследование воздушной среды | Стерилизационная (чистая половина): посевы воздуха (КОЕ, золотистый стафил.) | 2 раза в год | Аккредитованная организация по договору  Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» | Протокол |
| Изделия медицинского назначения, медицинские инструменты | Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнений, остатков моющих средств.  Комплектность наборов. Нормы загрузки стерилизации.  Лабораторный контроль стерильности мед. инструментария и перевязочного материала | Ежедневная постановка проб.  Постоянно.  При каждой загрузке.  1 раз в квартал | Аккредитованная организация по договору  медсестры ЦСО отделений  Балыкина И.П., Дудник В.В., Мищенко Е.А., Каунова И.А., Трофимова С.В., Бабаевская И.Ю., заведующий терапевтическим отделением №1 Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов Ю.Г.  Медицинская сестра Шмайло О.С.  . | ОСТ 42-21-2-85, МУ-287-113 от 30.12.98г.  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32;  СанПиН 1.3.2322-08 | Протокол |

**Оборудование для стерилизации:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушным методом | Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки. Контроль измерительной аппаратуры. Зарядка термохиминдикатов. Определение эффективности сушки простерилизованных изделий. | Каждый цикл стерилизации. | Работающие с аппаратурой  Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Трофимова С.В., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А.  Медицинская сестра Шмайло О.С. | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов от 28.02.91г. №15/6-5.  Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в ЛПУ по системе «чистый»;  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 1.3.2322-08 | Журнал форма 257/у |
|  | Бактериологический контроль  (спорами бактерий термофилюс) | 1 раз в 6 месяцев | Аккредитованная лаборатория  Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Протокол |
| Паровым методом | Герметичность камеры стерилизатора | Ежедневно перед началом работы | Работающие с аппаратурой  Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Трофимова С.В., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А.  Медицинская сестра Шмайло О.С. |  |
| Закладка термохимических индикаторов | Каждый цикл стерилизации |  |  |
| Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки | Каждый цикл стерилизации |  |  |
| Бактериологический контроль  (спорами бактерий термофилюс) | 1 раз в 6 месяцев | Аккредитованная организация |  |
| Качество дератизационных работ | Изменение численности грызунов на объекте | 1 раз в 1 месяца | ООО «Городской дез. отдел»  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидеми-ологические требования к проведению дератизации»  СанПиН 3.5.2.1378-03 | Протокол |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество дезинсекционных работ | Изменение численности на объектах членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение | 1 раз в 2 месяца | ООО «Центр гигиены и экспертизы»  Начальник хоз. отдела  Лафазан Д.А. | Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинфекционных мероприятий против синатропных членистоногих» |  |
| Обеззараживание воздуха. | Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец.журнале. измерение бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ. | Ежедневно.  1 раз в год.  Постоянно | Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О.  Медицинская сестра Шмайло О.С.  Аккредитованная организация | Р.3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» |  |

**Персонал:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия труда персонала | Наличие гардеробных для верхней одежды, шкафов для спецодежды, санузлов, санитарных комнат, комнат персонала. Наличие специально выделенного времени для приема пищи | 1 раз в 2 месяца | Гл. врач Чекунов А.А., Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Постановление Минтруда от 14.03.97г. №12 «О про-ведении аттестации рабо-чих мест» Р.2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов произ-водственной среды, тяжес-ти и напряженности трудового процесса» |  |
| Наличие мед.книжек у сотрудников поликли-ники с результатами медицинских осмотров, в том числе у студентов проходящих практику на базе учреждения. Своевременность про-хождения гигиеничес-кого обучения и аттес-тации у декретирован-ного контингента |  | 1 раз в год | Медицинская сестра Шмайло О.С.  инспектор по кадрам Баранчук А.В. | Приказ МЗ РФ № 302-Н от 12.04.2011г  «О порядке проведения предварительных и периодических осмотров и медицинских регламентов допуска к профессии» |  |
| Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец.журнале. измерение бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ. |  | Постоянно | Медицинская сестра Шмайло О.С. | Руководство Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» |  |
| Составление и согласование списков:; проведение перио-дических медосмотров. Проведение медицин-ских осмотров персона-ла. Проведение проф-прививок в установ-ленные сроки. Обследо-вание подлежащего контингента на маркёры ПВГ, психиатрическое освидетельствование |  | Ежегодно  Предварительный м/о при поступлении на работу  Периодический м/о – раз в год    Предварительный м/о при поступлении на, периодический 1 раз в 5 лет | Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О.  Медицинская сестра Шмайло О.С.  Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Приказ МЗ РФ № 302-Н от 12.04.2011г.  «О порядке проведения предварительных и периодических осмотров и медицинских регламентов допуска к профессии»  СП3.1.2.1118-02 «Профилактика дифтерии», СП3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпиднадзору за вирусными гепатитами», Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» | Заключительный акт медкомиссии по результа-там ПМО, амбулатор-ная форма 025/у |

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2,Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

3.СП 1.1.1058-01 «Организация производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических мероприятий»

4.СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

5.СП 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

6.СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

7.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

8.Приказ №555 от 29.09.89г. «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств»

9.Приказ № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»

10.СП 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

Приказ МЗ РФ№302-Н от 12.04.2011г. «О порядке проведения предварительных и периодических осмотров и медицинских регламентов допуска к

профессии»

11.СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

12.СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

13.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

14.СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»

15.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

16. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ»

17. ФЗ №157 от 17.09.98г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

18. ФЗ №128 от 08.08.01г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»

19. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»

20.СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»

21.СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»

22.СП 3.1.1319-03 «Профилактика гриппа»

23.СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка»

24.СП 3.1.2.1118-02 «Профилактика дифтерии»

25.CП3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»

26. СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой»

27. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

28. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»

29. МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения»

30. Руководство Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

31. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»

32. 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

33. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»

34. ОСТ 42-21-16-83 «ССБТ, отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»

35. МУ 3.4.1028-2001г. «Организация и проведение первичных мероприятий в случаях выявления больного, подозрительного на заболевания

карантинными инфекциями»

36.МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в

случае завоза или возникновения особо опасных инфекций»

37. МУ от 30.12.98 287-113 Минздрав России «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий

медицинского назначения

38.Приказ №342 «О дальнейшем усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом»

39. Санитарные правила от 28 декабря 1983г. №2956а-83 «Устройства, оборудование, эксплуатация амбулаторно-поликлинических учреждений

стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала»

40.ПП №27 от 13 января 1996г. Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,.

41.ПП от 2.01.2007г. № 30 «Об утверждения положения о лицензировании медицинской деятельности»

42.МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»

43.МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. Организация мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицинского учреждения к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры».

44.СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

45.СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»

46.СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности»

47.МУ 28-6/34 от 02.09.87г. «Методические указания по эпидемическому надзору за внутрибольничными инфекциями»

48.МУ 15/6-5 от 28.02.91г. «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов»

49. 287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»

50. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

51.СП 3.1.2458-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций»

52. СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории застройки»

53.МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного (трупа),

подозрительного на заболевание инфекционными болезнями, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического

благополучия населения».

54. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

55. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

56. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами"

57. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 г. N 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"

58. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ

2. **Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля | Ответственный исполнитель | Ф.И.О. | №, дата приказа,которым определна ответственность должностных лиц, сроки исполнения |
| 1 | Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и ведения производственного контроля | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ № 30 от 10.01.2013г |
| 2 | Назначение ответственных за осуществление сбора, хранения, утилизации медицинских отходов | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ №32 от 10.01.2013г |
| 3 | Распределение обязанностей между специалистами, осуществляющими производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ №15 от 10.01.2013г |
| 4 | Разработка и утверждение должностных инструкций персонала | Главный врач | Чекунов А.А. | Ежегодно |
| 5 | Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство Российской Федерации в области обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы.) | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | При создании объекта, обновление при издании новых санитарных правил |
| 6 | Гигиеническая оценка системы вентиляции объекта ЛПУ. Дезинфекция и очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Начальник хоз. отдела | Лафазан Д.А. | При создании объекта, после проведения реконструкции, 1 раз в год |
| 7 | Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте | Главный врач | Чекунов А.А. | Постоянно |
| 8 | Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленный срок. Составление графика исследований. | Медицинская сестра  Специалист по охране труда | Шмайло О.С.  Корнеев А.С. | По схеме |
| 9 | Организация первичных и периодических осмотров. Контроль наличия у сотрудников поликлиники личных медицинских книжек, правильности их оформления, в том числе психиатрического осведетельствования. Соблюдение периодичности объема медицинских исследований. В том числе с составлением перечня должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | Медицинская сестра, инспектор по кадрам | Шмайло О.С.  Баранчук А.В. | Немедленно |
| 10 | Представление информации о результатах производственного контроля с ТОТУ Роспотребнадзора по их запросам | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | Немедленно |
| 11 | Гигиеническая оценка соблюдения в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекционно-стерилизационного режимов. | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | Постоянно |
| 12 | Организация и проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на территории объекта, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальных предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением аккредитованной в установленном порядке организации. | Начальник хоз. отдела  Зам. гл. врача по мед. части  Медсестра | Лафазан Д.А.  Степанова С.О.  Шмайло О.С. | Постоянно |
| 13 | Создание запаса дезсредств, приобретение и проверка работы стерилизующей аппаратуры | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Постоянно |
| 14 | Контроль качества проведения дезинфекционных мероприятий. | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Постоянно |
| 15 | Организация контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами | Начальник хоз. отдела | Лафазан Д.А. | Постоянно |
| 16 | Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому законодательству, санитарным нормам и правилам. В том числе для соблюдения правил личной гигиены | Главный врач | Чекунов А.А. | При создании объекта |
| 17 | При выявлении на объекте нарушений санитарных правил принимать меры, направленные на их устранение, в том числе: приостанавливать либо прекращать деятельность объекта; Информировать ТОТУ Роспотребнадзора о случившемся, в том числе о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. | Главный врач  Зам. гл. врача по мед. части | Чекунов А.А.  Степанова С.О. | Немедленно |
| 18 | Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в зависимости от специфики осуществляемой деятельности, выполняемой работы и оказываемой услуги. | Главный врач | Чекунов А.А. | По необходимости |
| 19 | Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. | Главный врач | Чекунов А.А. | При выявлении |

**3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам:**

**Декретированный контингент**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия | Виды обследований и исследований | №№ приказа, санитарных правил | Кол-во человек | Кратность |
| Лица, имеющие контакт с биологическими жидкостями человека: врачи-стоматологи, зубные врачи, медицинские сестры | Обследование на маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцию | СП 3.1.985-00  СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов»  СП 3.1.2458-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций» | ВГ «В»-66  Гепатиты-66  ВИЧ – 66 | 1 раз в год |
| Прививки против  ВГ «В» | 4 | При поступлении  По графику |
| Для всех работников | Обследование на туберкулез | ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г.,  Приказ МЗ РФ № 302-Н от 12.04.2011г.  «О порядке проведения предварительных и периодических осмотров и медицинских регламентов допуска к профессии» | 97 | 1 раз в год |
| Обследование гинеколога | Приказ МЗ РФ № 302-Н от 12.04.2011г.  «О порядке проведения предварительных и периодических осмотров и медицинских регламентов допуска к профессии» | 53 | 1 раз в год |
| Прививки против дифтерии, столбняка, кори, гриппа | Приказ МЗ РФ № 229 от 27.06.2001г. | По графику  Весь персонал | В соответствии с календарем прививок |

**4. Перечень осуществляемых работ, услуг выпускаемой продукции, подлежащих санитарно-гигиенической проверке, сертификации, лицензированию:**

- Медицинская деятельность

- Работа с источниками ионизирующего излучения

- Дезинфекция

**5. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:**

- санитарно-гигиенические заключения на виды деятельности (медицинской, работу с источниками ионизирующих излучений), дезинфекцию.

- Личные медицинские книжки работников декретированного контингента с результатами медицинских осмотров, лабораторных исследований, аттестации гигиенических знаний.

- Заключительный акт по результатам периодического осмотра.

-Результаты производственного контроля (протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований с заключениями).

- Журналы учета работы стерилизаторов (воздушного, парового (автоклава) – форма 257/у

- Журнал учета качества предстерилизационной обработки – форма 366/у

- Журнал учета контроля активности дезсредств.

- Сертификаты, МУ, инструкции по применению на дезсредства.

- Журнал учета аварийных биологических ситуаций

- Журнал регистрации и контроля бактерицидных установок (согласно Р 3.5.1904-04).

- Договоры на вывоз мусора.

- Договор на утилизацию медицинских отходов

- Договор и накладные о сдаче отработанных люминесцентных и бактерицидных ламп

- Договор на провидении работ по дезинсекции и дератизации

- Журнал учета индивидуальных доз облучения (рентгенкабинет).

**6. Перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для работников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **По факторам вредности:** | **Кол-во человек** | **Кратность** |
| 1. по биологическому фактору   - работа с аллергенами, компонентами крови, препаратами крови, ИМП, с инфицированным материалом, материалом зараженным или подозрительным на заражение микроорганизмами 3-4 групп патогенности и т.д., проведение парентеральных манипуляций, хирургического вмешательства, обработка медицинского инструментария м т.д. | 65 | 1 раз в год |
| 1. по химическому фактору:   - работа с препаратами, содержащими хлор, бром, йод, органические кислоты и др.  - работа с дез.средствами | \_\_\_ | 1 раз в год |
| 1. Электромагнитное поле широкополостного спектра частот ПВН - пользователи ЭВМ | 8 | 1 раз в 2 года |

**7. Мероприятия, предусматривающие меры безопасности медицинских работников**

**Предусмотренные следующие меры защиты персонала:**

- медицинские халаты

-шапочки

-очки

-защитные экраны

- маски

-резиновые перчатки

- медицинские аптечки на случай биологической аварии

- вакцинация групп риска простив гепатита В,

- прививки против дифтерии

- прививки против столбняка

- прививки против кори

- прививки против гриппа (ежегодно в период с 1 сентября по 1 декабря)

**8. Мероприятия по контролю за размещением и обезвреживанием отходов производства и потребления, твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отходов | Место сбора и хранения | Способ вывоза, утилизации |
| 1. | Отходы производства и потребления | Территория Стоматологической поликлиники | ООО «ЖКХ» |
| 2. | ТБО | Мусорный контейнер | ООО «ЖКХ» |
| 3. | Люминесцентные лампы | Складское помещение | ООО «Эко-Транс» |

**9. Перечень возможных аварийных ситуаций,**

связанных с угрозой санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ситуациях, при возникновении которых осуществляется информирование ТОТУ Роспотребнадзора, населения, органов местного самоуправления:

- выявление случаев заболеваний (смерти) или подозрения на заболевание (согласно Перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и необычных реакций после применения медицинских иммунологических препаратов, на которые представляются внеочередные донесения)

- чрезвычайные ситуации (согласно Перечня пищевых отравлений)

- аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной и горячей воды;

- аварийная ситуация на внутренних и наружных сетях канализации

- аварийные ситуации на электросетях

- прекращение вывоза мусора.

**10. Дезинфекционные и дератизационные мероприятия, барьерная акарицидная обработка прилегающей территории, комплекс мероприятий по борьбе с сорной и карантинной растительностью на собственной и прилегающей территории.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Исполнитель |
| 1. | Дезинфекционные и дератизационные мероприятия | Помещения стоматологической поликлиники | ООО «Городской дез. отдел» |
| 2. | Борьба с сорной и карантинной растительностью (амброзией) | Прилегающая и закрепленная территория | ГБУЗ СК «КГСП» |

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект  исследования | Точка  (место)  замера или отбора | Наименование  исследований | Методы и  методики | Исполнитель | Кол-во проб, измерений и кратность выполнения | Методика  проверки условий  деятельности,  обоснование | Результативность |
| Смывы на наличие  БГКП, золотистого стафилококка, синегнойной палочки | Технологичес-кое, медицинское оборудование, дистиллированная вода, кабинеты | Бактериологический анализ смывов на БГКП и др. патогенные микроорганизмы | МУ МЗ СССР №2657-82 от 31.12.1982г. | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | Приказ №254 от 03.09.1991г. МУ 2657-82  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32 | Отсутствие роста золотистого стафилококка, синегнойной палочки, бактерий группы кишечной палочки, число неудовлетворительных анализов менее 3% |
| Дез.растворы | Ёмкости для приготовления дез.растворов | Определение концентрации дез.раствора | Согласно МУ ГОСТа исследуемого раствора | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | Приказ №254 от 03.09.1991г.  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32 | Кол-во неудовлетворительных анализов не >5% |
| Воздух помещений | Помещения ЛПУ, согласно класса чисто-ты, предназна-чения: ЦСО, процедурный кабинет, стомат. кабинет | ОМЧ, золотистый стафилококк, наличие плесневых и дрожжевых грибов | СанПиН 2.1.3.1375-03 | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | СанПиН 2.1.3.1375-03  СанПиН  1.3.2322-08 | Для 1 кл. чистоты не>200  не>200 во время  Для 2 кл. не>500  не >750 во время  для 3 кл. не >750  не>1000 во время  для 4 кл. неопред. кол-во дрожжевых грибов – не должно быть |
| Материал на стерильность | ЦСО | Определение сте-рильности мед. инструментария, перевязочного мягкова материала | Приказ №720  Приказ №181 | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в квартал | Приказ №720  Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32 | Отсутствие роста микроорганизмов |
| Электромагнитные излучения | Рабочие места в ПЭВМ | ЭМП, ЭСП |  | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в год | СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 | Соответствие гигиеническим нормативам |
| Освещенность | На рабочих местах | Уровни искусствен-ной освещенности | СНиП 23-05-95 | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в 1 года | СанПиН 2.2.4.548-96 | Соответствие гигиеническим нормативам |