**Стандарт оснащения стоматологической поликлиники**

**1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидны й/ паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 7 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на  пол икл инику/от д еление/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 8 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 9 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 10 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 11 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор  стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
| 13 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 15 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор  стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 16 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 18 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 19 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник  стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 20 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 21 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 22 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 на кабинет |
| 23 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 24 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 25 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/ кабинет) |
| 26 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы  стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

**2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатерм окоагулятор ом, ультразвуковым скал ером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 7 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 8 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабин ет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 9 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 10 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 11 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 13 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/оч истител ь воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 14 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологии еская/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 15 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 16 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 18 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 19 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 на кабинет |
| 20 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 21 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 22 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 23 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 24 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 25 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/ кабинет) |

**3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабин ет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на поликлинику/ отделение/ кабинет |
| 119890 | Система диатермической  электрохирургии  стоматологическая |
| 7 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 8 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 9 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 10 | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |
| 11 | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 12 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор  стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 13 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор  стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 14 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 15 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 на кабинет |
| 16 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологическ ий при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 17 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 18 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 19 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 20 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 21 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

**4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабин ет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 13 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 14 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологичес кий турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 16 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 17 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 18 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 19 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 20 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 21 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на отделение (кабинет) |
|  |  | Набор первой медицинской | Укладка экстренной | 1 на кабинет |
|  |  | помощи, содержащий | профилактики |  |
|  |  | лекарственные средства | парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, |  |
| 22 | 279970 |  | скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |

**5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| I | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
| 336360 | Окклюдатор зуботехнический |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 124500 | Весы аналитические механические | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 5 | 110300 | Нож для гипса | Г ипсовый нож зуб отехнич ес кий | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | по расчетной мощности |
| 8 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 9 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |
| 10 | 190990 | Канюля аспирационная, одноразового использования | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 122020 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, многоразового использования |
| 121790 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования |
| 122030 | Система стоматологическая аспирационная |
| 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая |
| 11 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 12 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 13 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 14 | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 341940 | Стол зуботехнический |
| 15 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 121630 | Табурет стоматолога |
| 16 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор  стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 17 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
| 18 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |

**6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатерм окоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | не менее 1 |
| 2 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для  инструментов, при  отсутствии  централизованного  стерилизационного  отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор  этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 352920 | Система сварочная для дентальной имплантации | Аппарат контактной сварки | 1 |
| 6 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор  стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 13 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 14 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 16 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 17 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 18 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник  стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 19 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 20 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 21 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 22 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/ кабинет) |
| 23 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабин ет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 24 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики  парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи,  специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 на отделение |

**7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| I | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от не перезаряжаемой батареи |
| 4 | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 335360 | Система физиотерапевтическая для  электролечения  многофункциональная |
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |
| 5 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 6 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для  дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8 | 257280 | Контейнер для сбора колющережущих медицинских отходов | Емкость для утилизации одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |
| II | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 12 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 13 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 14 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник  стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 15 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 16 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 17 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |  |  |
| 18 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/ кабинет) |
| 19 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики  парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи,  специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | не менее 1 на отделение |

**8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 |
| 2 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аксиограф | 1 |
| 3 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | не менее 1 |
| 4 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат электроодонто диагностики (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 5 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 269980 | Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 6 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Кинезиограф | 1 |
| 7 | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |
| 8 | 292080 | Электромиограф | Миотонометр (гнатодинамометр) | 1 |
| 260980 | Миограф |
| 9 | 263160 | Система интерференционной электростимуляции | Прибор для мио-(нейро-) стимуляции | 1 при  использовании  данной  технологии |
| 232700 | Система диагностической электростимуляции периферического нерва |
| 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции |
| 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети |
| 10 | 336350 | Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1 |
| 11 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Реополярограф | 1 |
| 12 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник  стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача | 1 |
| 14 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1 |
| 15 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 |
| 261570 | Стеллаж лабораторный |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

**9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| l | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор  этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор медицинский | по расчету производительности |
| 3 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор медицинский | по техническому расчету и параметрам |
| 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий |
| 4 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | в соответствии с СанПиН |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 5 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительно сти |
| 6 | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительно сти |
| 7 | 237600 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | в соответствии с СанПиН |
| 330760 | Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки |
| 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации |
| 216400 | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| 8 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительно сти |
| 9 | 120180 | Устройство для обработки наконечников стоматологического бора | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | по расчету производительно сти |
| 318770 | Смазка универсальная для хирургических инструментов |
| 10 | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях при отсутствии стационарной системы вентиляции и кондиционирования | в соответствии с СанПиН |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 336330 | Система кондиционирования |
| II. | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Средства и емкости- контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 12 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1 на рабочее место |
| 13 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский для одежды | в соответствии с СанПиН |
| 14 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
| 15 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф для хранения расходных материалов | в соответствии с СанПиН |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 261570 | Стеллаж лабораторный |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол моечный | по расчету производительности |