## Прил1 МУ (hidden)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.1 | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
... | <пообъектная расшифровка>
2 | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4)., в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6)) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
... | <пообъектная расшифровка>
3 | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
... | <пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
... | <пообъектная расшифровка>
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
... | <пообъектная расшифровка>
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
... | <пообъектная расшифровка>

## Прил2МУ (hidden)
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию, руб. | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем

## Прил3МУ (hidden)
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП
1.4. | Отчисления на страховые взносы
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе:
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе:
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
1.6. | Внереализационные расходы, всего
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

## Прил4МУ (hidden)
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1 | Сетевая организация 1
2 | Сетевая организация 2
... | ...
N | Сетевая организация N
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
1 | Сетевая организация 1
2 | Сетевая организация 2
... | ...
N | Сетевая организация N

## Прил5МУ (hidden)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1-j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6)) | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
2 | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5)) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6))
... | <пообъектная расшифровка>

## Прил1
Приложение 1
|  | n | s | [9 empty] | j | k | l | m
N п/п | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб. | УНЦ | Для С2 и С3:Расходы на строительство 1 км линии, тыс. руб./км Для С4:Расходы на строительство 1 пункта, тыс. руб./шт Для С5, С6 и С7:Расходы на строительство 1 кВт максимальной мощности, тыс. руб./кВт Для С8 руб,/шт | Сокращенное наименование ТСО | Территория (городской населенный пункт (1), не относящийся к городским населенным пунктам (2) | Стандартизированная ставка (ВЛ=С2, КЛ=С3, ПС=С4, ТП=С5, РТП=С6, ЦП=С7, ПУ=С8*) | Марка провода, кабеля, тип оборудования | Для С2:Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) Для С3:Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4)., в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6)) Для С4:Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3) Для С7:ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2), Для С8*: однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2) | Для С2:Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) Для С3:Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) Для С4:Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5) Для С5 и С6: Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2) Для С8*: прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3) | Для С2: Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) Для С3:Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) Для С5 и С6:Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4)*, от 420 до 1000 кВА включительно (l=5)*, свыше 1000 кВА (l=6) | Для С2 и С3: Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
... | <пообъектная расшифровка>
С2
С3
С4
С5
С6
С7
Примечание
* изменения в соответствии с приказом ФАС России от 01.04.2020 №348/20, от 22.06.2020 №560/20
Note on C3: Администратор: 2017 - факт 2018 - факт 2019 - факт
Note on D3: Администратор: 0,4 6-10 35 110
Note on H3: Администратор: Приказ Минэнерго РФ от 8 февраля 2016 г. N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических ршений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства Приказ Минэнерго от от 17 января 2019 г. N 10 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

## Прил2
[10 empty] | ШИЛОВСКОЕ МУПТЭС | [17 empty] | Приложение 2
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [22 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Наименование ТСО | Год | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | [6 empty] | Количество технологических присоединений (шт.) | [6 empty] | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) льготники (оплата по 550 руб) | до 15 кВт включительно | От 15 кВт до 150 кВт включительно | От 150 кВт до 670 кВт включительно | Всего от 15 кВт до 670 | свыше 670 кВт | ИТОГО | до 15 кВт (включительно) льготники (оплата по 550 руб) | до 15 кВт включительно | От 15 кВт до 150 кВт включительно | От 150 кВт до 670 кВт включительно | Всего от 15 кВт до 670 | свыше 670 кВт | ИТОГО | до 15 кВт (включительно) льготники (оплата по 550 руб) | до 15 кВт включительно | От 15 кВт до 150 кВт включительно | От 150 кВт до 670 кВт включительно | Всего от 15 кВт до 670 | свыше 670 кВт | ИТОГО | до 15 кВт (включительно) льготники (оплата по 550 руб) | до 15 кВт включительно | От 15 кВт до 150 кВт включительно | От 150 кВт до 670 кВт включительно | Всего от 15 кВт до 670 | свыше 670 кВт | ИТОГО
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | Шиловское МУПТЭС | 2017 | 312572 |  |  |  | 312572 |  | 312572 | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 | 280 |  |  |  | 280 |  | 280 | 6650.4681 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6650.4681 | #DIV/0! | 6650.4681
|  |  | 2018 | 292575 |  |  |  | 292575 |  | 292575 | 44 |  |  |  | 44 |  | 44 | 313 |  |  |  | 313 |  | 313 | 6649.4318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6649.4318 | #DIV/0! | 6649.4318
|  |  | 2019 | 274313 |  |  |  | 274313 |  | 274313 | 32 |  |  |  | 32 |  | 32 | 204 |  |  |  | 204 |  | 204 | 8572.2812 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8572.2812 | #DIV/0! | 8572.2812
2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем |  | 2017 | 132447 |  |  |  | 132447 |  | 132447 | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 | 280 |  |  |  | 280 |  | 280 | 2818.0213 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2818.0213 | #DIV/0! | 2818.0213
|  |  | 2018 | 123992 |  |  |  | 123992 |  | 123992 | 44 |  |  |  | 44 |  | 44 | 313 |  |  |  | 313 |  | 313 | 2818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2818 | #DIV/0! | 2818
|  |  | 2019 | 91266 |  |  |  | 91266 |  | 91266 | 32 |  |  |  | 32 |  | 32 | 204 |  |  |  | 204 |  | 204 | 2852.0625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2852.0625 | #DIV/0! | 2852.0625
Заполнять только желтые ячейки

## Прил3
Приложение 3
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  |  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем |  |  | ИТОГО
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования 2019 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования, 2018 год | Данные за год (n-4), предшествующий году, 2017 год | Данные за предыдущий период регулирования, 2019 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования, 2018 год | Данные за год (n-4), предшествующий году, 2017 год | Данные за предыдущий период регулирования, 2019 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования, 2018 год | Данные за год (n-4), предшествующий году, 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 274313 | 292574.94 | 312572.46 | 91266 | 123992 | 132446.96 | 365579 | 416566.94 | 445019.42
1.1. | Вспомогательные материалы | 24488.48 | 26118.82 | 27904.72 | 8320.22 | 11299.58 | 12072.2 | 32808.7 | 37418.4 | 39976.92
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 10437.82 | 11132.73 | 11893.94 | 3546.17 | 4816 | 5145.31 | 13983.99 | 15948.73 | 17039.25
1.3. | Оплата труда ППП | 129367.57 | 137980.3 | 147414.85 | 41981.68 | 57014.76 | 60913.21 | 171349.25 | 194995.06 | 208328.06
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 39069 | 41670.05 | 44519.28 | 12712.07 | 17264.1 | 18444.53 | 51781.07 | 58934.15 | 62963.81
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 50673.73 | 54046.73 | 57742.23 | 17184.13 | 23382.4 | 24981.18 | 67857.86 | 77429.13 | 82723.41
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 21719.02 | 23164.98 | 24748.91 | 7379.35 | 10021.8 | 10707.06 | 29098.37 | 33186.78 | 35455.97
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 28954.71 | 30881.75 | 32993.32 | 9804.78 | 13360.6 | 14274.12 | 38759.49 | 44242.35 | 47267.44
1.5.3.1. | услуги связи | 5099.66 | 5439.17 | 5811.08 | 1732.81 | 2353.3 | 2514.25 | 6832.47 | 7792.47 | 8325.33
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 6800.12 | 7252.84 | 7748.76 | 2310.24 | 3137.5 | 3352 | 9110.36 | 10390.34 | 11100.76
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 4237.84 | 4519.98 | 4829.04 | 1440.11 | 1955.8 | 2089.5 | 5677.95 | 6475.78 | 6918.54
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 1125.53 | 1202.49 | 0 | 487.2 | 520.54 | 0 | 1612.73 | 1723.03
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 12817.09 | 12544.23 | 13401.95 | 4321.62 | 5426.8 | 5797.83 | 17138.71 | 17971.03 | 19199.78
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 20276.4 | 21626.31 | 23097.44 | 7521.73 | 10215.16 | 10890.53 | 27798.13 | 31841.47 | 33987.97
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 20276.4 | 21626.31 | 23097.44 | 7521.73 | 10215.18 | 10890.53 | 27798.13 | 31841.49 | 33987.97

## Прил4
Приложение 4
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования, 2019 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования, 2018 год | Данные за год (n-4), предшествующий году 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1 | Шиловское МУПТЭС | 8572 | 6649 | 6650
... | ...
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
1 | Шиловское МУПТЭС | 2852 | 2818 | 2818
... | ...

## Прил5
Приложение 5
|  | n | s | [6 empty] | j | k | l | m
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт | Сокращенное наименование ТСО | Территория (городской населенный пункт (1), не относящийся к городским населенным пунктам (2) | Стандартизированная ставка (ВЛ=С2, КЛ=С3, ПС=С4 ПУ=С8) | Марка провода, кабеля, тип оборудования | Для С2:Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) Для С3:Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4)., в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6)) Для С4:Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3) Для С8*: однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2) | Для С2:Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) Для С3:Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) Для С4:Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5) Для С8*: прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3) | Для С2: Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) Для С3:Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | Для С2 и С3: Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
... | <пообъектная расшифровка>
С2
С3
Примечание
* изменения в соответствии с приказом ФАС России от 01.04.2020 №348/20, от 22.06.2020 №560/20
Присоединенная максимальная мощность должна быть менее 670 кВт
Note on C3: Администратор: 2017 - факт 2018 - факт 2019 - факт
Note on D3: Администратор: 0,4 6-10 35 110

## СС
СС2017
№п/п | Марка провода, кабеля, тип оборудования | До 150 кВт включительно | Более 150 кВт
1 | Стандартизированная тарифная ставка С2 на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км трассы линии, руб./км
1.1 | А-25 | 83240.64 | 166481.29
1.2 | А-35 | 83977.03 | 167954.06
1.3 | А-50 | 84346.76 | 168693.53
1.4 | А-70 | 86782.48 | 173564.96
1.5 | СИП 2 1х25+1х35 | 92687.25 | 185374.51
1.6 | СИП 2 3х16+1х25 | 96700.02 | 193400.04
1.7 | СИП 2 3х25+1х35 | 99392.18 | 198784.37
1.8 | СИП 2 3х25+1х54,6 | 101895.39 | 203790.79
1.9 | СИП 2 3х35+1х50 | 103071.9 | 206143.81
1.10 | СИП 2 3х35+1х54,6 | 103837.46 | 207674.92
1.11 | СИП 2 3х50+1х50 | 106682.45 | 213364.9
1.12 | СИП 2 3х50+1х54,6 | 107351.49 | 214702.99
1.13 | СИП 2 3х70+1х70 | 114115.31 | 228230.62
1.14 | СИП 2 3х95+1х95 | 122057.08 | 244114.16
1.15 | СИП 2 3x120+1x95 | 122513.04 | 245026.09
1.16 | СИП 4 2х16 | 91858.24 | 183716.48
1.17 | СИП 4 2х25 | 93195.55 | 186391.11
1.18 | СИП 4 4х16 | 95740.92 | 191481.84
1.19 | СИП 4 4х25 | 98533.01 | 197066.03
2 | Стандартизированная тарифная ставка С2 на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км трассы линии, руб./км
2.1 | АС-35 | 89619.03 | 179238.07
2.2 | АС-50 | 92646.7 | 185293.41
2.3 | АС-70 | 99884.9 | 199769.81
2.4 | АС-95 | 108297.4 | 216594.8
2.5 | СИП 3 1х35 | 107479.41 | 214958.83
2.6 | СИП 3 1х50 | 110610.04 | 221220.08
2.7 | СИП 3 1х70 | 118200 | 236400.01
2.8 | СИП 3 1х95 | 127602.13 | 255204.26
3 | Стандартизированная тарифная ставка С3 на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км трассы линии,руб./км
3.1 | прокладка одной кабельной линии в трубе
3.1.1 | ААБл-1 3х50 в трубе | 90854.8 | 181709.61
3.1.2 | ААБл-1 3х70 в трубе | 97748.68 | 195497.37
3.1.3 | ААШв-10 3х50 в трубе | 102809.97 | 205619.95
3.1.4 | ААШв-10 3х70 в трубе | 111789.32 | 223578.65
3.1.5 | ААШв-10 3х120 в трубе | 165492.93 | 330985.87
3.1.6 | ААШв-10 3х150 в трубе | 178905 | 357810.01
3.1.7 | ААШв-10 3х240 в трубе | 252850 | 505700.01
3.1.8 | ААБл-10 3х50 в трубе | 114234.58 | 228469.17
3.1.9 | ААБл-10 3х70 в трубе | 122468.65 | 244937.3
3.1.10 | ААБл-10 3х95 в трубе | 138930.81 | 277861.62
3.1.11 | ААБл-10 3x120 в трубе | 189434.03 | 378868.07
3.1.12 | ААБл-10 3х150 в трубе | 193868.31 | 387736.62
3.1.13 | ААБл-10 3x185 в трубе | 278457.22 | 556914.45
3.1.14 | ААБл-10 3x240 в трубе | 297664.51 | 595329.03
3.1.15 | АСБл-10 3х70 в трубе | 137045.61 | 274091.23
3.1.16 | АСБл-10 3х185 в трубе | 275773.01 | 551546.03
3.1.17 | АСБ-10 3х70 в трубе | 117916.9 | 235833.8
3.1.18 | ААБл-1 4х25 в трубе | 145461.63 | 290923.27
3.1.19 | ААБл-1 4х35 в трубе | 148171.62 | 296343.24
3.1.20 | ААБл-1 4х50 в трубе | 166557.39 | 333114.79
3.1.21 | ААБл-1 4х70 в трубе | 184943.01 | 369886.02
3.1.22 | ААБл-1 4х95 в трубе | 196764.22 | 393528.44
3.1.23 | ААБл-1 4х120 в трубе | 211893.08 | 423786.16
3.1.24 | ААБл-1 4х150 в трубе | 225588.83 | 451177.66
3.1.25 | ААБл-1 4х185 в трубе | 282564.49 | 565128.99
3.1.26 | ААБл-1 4х240 в трубе | 337719.46 | 675438.92
3.2 | прокладка одной кабельной линии в трубе методом горизонтального бурения
3.2.1 | ААБл-10 3х70 ГНБ | 507179.08 | 1014358.17
3.2.2 | ААБл-10 3x95 ГНБ | 512152.37 | 1024304.75
3.2.3 | ААБл-10 3x120 ГНБ | 542768.62 | 1085537.24
3.2.4 | ААБл-10 3х150 ГНБ | 569551.86 | 1139103.73
3.2.5 | ААБл-10 3x185 ГНБ | 581350.59 | 1162701.19
3.2.6 | ААБл-10 3x240 ГНБ | 595032.42 | 1190064.85
3.2.7 | ААШв-10 3х50 ГНБ | 487518.92 | 975037.84
3.2.8 | ААШв-10 3х150 ГНБ | 554401.94 | 1108803.89
3.2.9 | АСБл-10 3x50 ГНБ | 504508.05 | 1009016.1
3.2.10 | АСБл-10 3х70 ГНБ | 521716.84 | 1043433.69
3.2.11 | ААБл-1 4х25 ГНБ | 290839.54 | 581679.08
3.2.12 | ААБл-1 4х35 ГНБ | 294226.82 | 588453.64
3.2.13 | ААБл-1 4х50 ГНБ | 295075.76 | 590151.52
3.2.14 | ААБл-1 4х70 ГНБ | 311897.55 | 623795.11
3.2.15 | ААБл-1 4х95 ГНБ | 325017.98 | 650035.96
3.2.16 | ААБл-1 4х120 ГНБ | 340146.83 | 680293.67
3.2.17 | ААБл-1 4х150 ГНБ | 353623.8 | 707247.6
3.2.18 | ААБл-1 4х185 ГНБ | 382547.26 | 765094.53
3.2.19 | ААБл-1 4х240 ГНБ | 432881.06 | 865762.13
3.2.20 | АВБбШв-1 4х35 ГНБ | 365796.36 | 731592.73
3.2.21 | АВБбШв-1 4х50 ГНБ | 372547.25 | 745094.5
3.2.22 | АВБбШв-1 4х70 ГНБ | 377169.58 | 754339.16
3.2.23 | АВБбШв-1 4х95 ГНБ | 386337.84 | 772675.69
3.2.24 | АВБбШв-1 4х120 ГНБ | 389955.98 | 779911.97
3.2.25 | АВБбШв-1 4х150 ГНБ | 397884.25 | 795768.5
3.2.26 | АВБбШв-1 4х185 ГНБ | 407567.12 | 815134.25
3.2.27 | АВБбШв-1 4х240 ГНБ | 421875.46 | 843750.92
3.3 | прокладка одной кабельной линии в трубе с разборкой и устройством асфальтобетонных покрытий
3.3.1 | ААБл-1 3х50 под асфальтобетоном | 154662.12 | 309324.24
3.3.2 | ААБл-1 3х70 под асфальтобетоном | 161556 | 323112
3.3.3 | ААБл-1 4х25 под асфальтобетоном | 196678.73 | 393357.47
3.3.4 | ААБл-1 4х35 под асфальтобетоном | 200066.01 | 400132.02
3.3.5 | ААБл-1 4х50 под асфальтобетоном | 243722.73 | 487445.47
3.3.6 | ААБл-1 4х70 под асфальтобетоном | 279135.67 | 558271.35
3.3.7 | ААБл-1 4х95 под асфальтобетоном | 292211.26 | 584422.52
3.3.8 | ААБл-1 4х120 под асфальтобетоном | 307340.12 | 614680.24
3.3.9 | ААБл-1 4х150 под асфальтобетоном | 363169.43 | 726338.87
3.3.10 | ААБл-1 4х185 под асфальтобетоном | 388127.5 | 776255
3.3.11 | ААБл-1 4х240 под асфальтобетоном | 433166.5 | 866333
3.3.12 | ААШв-10 3х50 под асфальтобетоном | 166617.29 | 333234.58
3.3.13 | ААШв-10 3х70 под асфальтобетоном | 175380.5 | 350761
3.3.14 | ААШв-10 3х120 под асфальтобетоном | 229301.78 | 458603.56
3.3.15 | ААШв-10 3х150 под асфальтобетоном | 242713.85 | 485427.7
3.3.16 | ААШв-10 3х240 под асфальтобетоном | 284894.63 | 569789.26
3.3.17 | ААБл-10 3х50 под асфальтобетоном | 176938.52 | 353877.04
3.3.18 | ААБл-10 3х70 под асфальтобетоном | 186277.5 | 372555
3.3.19 | ААБл-10 3х95 под асфальтобетоном | 202739.66 | 405479.32
3.3.20 | ААБл-10 3x120 под асфальтобетоном | 243336.59 | 486673.18
3.3.21 | ААБл-10 3х150 под асфальтобетоном | 257008.31 | 514016.63
3.3.22 | ААБл-10 3x185 под асфальтобетоном | 501603.05 | 1003206.1
3.3.23 | ААБл-10 3x240 под асфальтобетоном | 522703.09 | 1045406.19
3.3.24 | АСБл-10 3х70 под асфальтобетоном | 200852.93 | 401705.87
3.3.25 | АСБл-10 3х185 под асфальтобетоном | 307816.1 | 615632.21
3.3.26 | АСБ-10 3х70 под асфальтобетоном | 179761.42 | 359522.84
3.4 | прокладка одной кабельной линии в трубе с разборкой и устройством тротуаров из искусственного камня (брусчатка)
3.4.1 | ААБл-1 4х25 | 189357.48 | 378714.97
3.4.2 | ААБл-1 4х35 | 192749.01 | 385498.02
3.4.3 | ААБл-1 4х50 | 193697.78 | 387395.56
3.4.4 | ААБл-1 4х70 | 228725.93 | 457451.86
3.4.5 | ААБл-1 4х95 | 241337.36 | 482674.73
3.4.6 | ААБл-1 4х120 | 256466.22 | 512932.45
3.4.7 | ААБл-1 4х150 | 270036.27 | 540072.55
3.4.8 | ААБл-1 4х185 | 337253.6 | 674507.21
3.4.9 | ААБл-1 4х240 | 382166.9 | 764333.81
3.4.10 | ААШв-10 3x50 | 200266.77 | 400533.55
3.4.11 | ААШв-10 3x70 | 208183.31 | 416366.63
3.4.12 | ААШв-10 3x120 | 225199.71 | 450399.43
3.4.13 | ААШв-10 3x150 | 298146.43 | 596292.87
3.4.14 | ААШв-10 3x240 | 326838.46 | 653676.92
3.4.15 | ААБл-10 3x70 | 197257.89 | 394515.78
3.4.16 | ААБл-10 3x95 | 207690.44 | 415380.89
3.4.17 | ААБл-10 3x120 | 233665.82 | 467331.64
3.4.18 | ААБл-10 3x150 | 236328.38 | 472656.76
3.4.19 | ААБл-10 3x185 | 309866.76 | 619733.52
3.4.20 | ААБл-10 3x240 | 341896.3 | 683792.6
3.4.21 | АСБл-10 3x50 | 232614.87 | 465229.74
3.4.22 | АСБл-10 3x70 | 247859 | 495718.01
3.4.23 | АСБл-10 3x185 | 378631.27 | 757262.55
3.4.24 | АСБ-10 3x70 | 225841.45 | 451682.91
3.5 | прокладка одной кабельной линии в траншее
3.5.1 | ААБл-1 3х50 в траншее | 75262.88 | 150525.77
3.5.2 | ААБл-1 3х70 в траншее | 82079.87 | 164159.75
3.5.3 | ААБл-1 4х25 в траншее | 65812.05 | 131624.1
3.5.4 | ААБл-1 4х35 в траншее | 69258.7 | 138517.41
3.5.5 | ААБл-1 4х50 в траншее | 70211.72 | 140423.45
3.5.6 | ААБл-1 4х70 в траншее | 88654.13 | 177308.26
3.5.7 | ААБл-1 4х95 в траншее | 101193.01 | 202386.02
3.5.8 | ААБл-1 4х120 в траншее | 117070.41 | 234140.83
3.5.9 | ААБл-1 4х150 в траншее | 130766.17 | 261532.34
3.5.10 | ААБл-1 4х185 в траншее | 136165.44 | 272330.88
3.5.11 | ААБл-1 4х240 в траншее | 181078.74 | 362157.48
3.5.12 | ААШв-10 3х50 в траншее | 87191.64 | 174383.29
3.5.13 | ААШв-10 3х70 в траншее | 94270.24 | 188540.49
3.5.14 | ААШв-10 3х120 в траншее | 119157.6 | 238315.2
3.5.15 | ААШв-10 3х150 в траншее | 132728.02 | 265456.04
3.5.16 | ААШв-10 3х240 в траншее | 175254.34 | 350508.69
3.5.17 | ААБл-10 3х50 в траншее | 98090.48 | 196180.96
3.5.18 | ААБл-10 3х70 в траншее | 106326.07 | 212652.15
3.5.19 | ААБл-10 3х95 в траншее | 123346.67 | 246693.35
3.5.20 | ААБл-10 3x120 в траншее | 136169.05 | 272338.11
3.5.21 | ААБл-10 3х150 в траншее | 148278.13 | 296556.27
3.5.22 | АСБл-10 3х70 в траншее | 121491.33 | 242982.67
3.5.23 | АСБл-10 3х185 в траншее | 198136.59 | 396273.18
3.5.24 | АСБл-10 3x240 в траншее | 223696.78 | 447393.56
3.5.25 | АСБ-10 3х70 в траншее | 102362.71 | 204725.43
3.5.26 | АВБбШВ-1 4х50 в траншее | 46096.48 | 92192.97
3.5.27 | АВБбШВ-1 4х70 в траншее | 51572.85 | 103145.71
3.5.28 | АВБбШВ-1 4х95 в траншее | 59682.54 | 119365.09
3.5.29 | АВБбШВ-1 4х120 в траншее | 64270.98 | 128541.97
3.5.30 | АВБбШВ-1 4х150 в траншее | 72192.34 | 144384.69
3.5.31 | АВБбШВ-1 4х185 в траншее | 82917.07 | 165834.15
3.5.32 | АВБбШВ-1 4х240 в траншее | 97300.04 | 194600.08
3.6 | прокладка двух (спаренных, два за один) кабельных линий в траншее
3.6.1 | ААБл-1 4х120 в траншее | 211488.09 | 422976.19
3.6.2 | ААБл-1 4х150 в траншее | 239162.49 | 478324.98
3.6.3 | ААБл-1 4х185 в траншее | 249961.04 | 499922.08
3.6.4 | ААБл-1 4х240 в траншее | 340039.03 | 680078.06
3.6.5 | ААБл-10 3x240 в траншее | 273137.07 | 546274.15
3.6.6 | АВБбШВ-1 4х35 в траншее | 68962.21 | 137924.42
3.6.7 | АВБбШВ-1 4х50 в траншее | 74752.53 | 149505.06
3.6.8 | АВБбШВ-1 4х70 в траншее | 82036.14 | 164072.29
3.6.9 | АВБбШВ-1 4х95 в траншее | 95833.11 | 191666.22
3.6.10 | АВБбШВ-1 4х120 в траншее | 102556.06 | 205112.12
3.6.11 | АВБбШВ-1 4х150 в траншее | 116367.89 | 232735.78
3.6.12 | АВБбШВ-1 4х185 в траншее | 131592 | 263184.01
3.6.13 | АВБбШВ-1 4х240 в траншее | 154100.85 | 308201.7
3.6.14 | ААБлл -10 3х50 в траншее | 150484.41 | 300968.83
3.6.15 | ААБлл -10 3х70 в траншее | 168041.02 | 336082.04
3.6.16 | ААБлл -10 3х95 в траншее | 196829.34 | 393658.69
3.6.17 | ААБлл -10 3х120 в траншее | 211268.04 | 422536.09
3.6.18 | ААБлл -10 3х150 в траншее | 231607.8 | 463215.61
3.6.19 | ААБлл -10 3х185 в траншее | 258698.46 | 517396.93
3.6.20 | ААБлл -10 3х240 в траншее | 301490.63 | 602981.27
4 | Стандартизированная тарифная ставка С4 на строительство трансформаторных подстанций, пунктов секционирования в расчете на 1 кВт максимальной мощности, руб./кВт
4.1 | строительство СТП
4.1.1 | СТП 1х10 кВА | 4370.6 | 8741.21
4.1.2 | СТП 1х25 кВА | 1802 | 3604
4.1.3 | СТП 1х40 кВА | 1152.5 | 2305.01
4.1.4 | СТП 1х63 кВА | 738.7 | 1477.4
4.1.5 | СТП 1х100 кВА | 507.92 | 1015.84
4.2 | строительство МТП
4.2.1 | МТП 1х63 кВА | 673.96 | 1347.92
4.2.2 | МТП 1х100 кВА | 562.71 | 1125.42
4.2.3 | МТП 1х160 кВА | 393.36 | 786.72
4.2.4 | МТП 1х250 кВА | 275.45 | 550.91
4.3 | строительство КТП
4.3.1 | КТП 1х25 кВА | 2804.37 | 5608.75
4.3.2 | КТП 1х63 кВА | 1283.27 | 2566.55
4.3.3 | КТП 1х100 кВА | 837.79 | 1675.59
4.3.4 | КТП 1х160 кВА | 732.43 | 1464.87
4.3.5 | КТП 1х250 кВА | 496.33 | 992.67
4.3.6 | КТП 1х400 кВА | 341.51 | 683.03
4.3.7 | КТП 1х630 кВА | 279.94 | 559.89
4.3.8 | КТП 2x250 кВА | 611.99 | 1223.99
4.3.9 | КТП 2x400 кВА | 421.72 | 843.45
4.3.10 | КТП 2х630 кВА | 250.67 | 501.35
4.3.11 | 2КТП-НУ-100/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 4777.46 | 9554.93
4.3.12 | 2КТП-НУ-160/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 3069.99 | 6139.99
4.3.13 | 2КТП-НУ-250/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 2052.39 | 4104.79
4.3.14 | 2КТП-НУ-400/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 1485.47 | 2970.95
4.3.15 | 2КТП-НУ-630/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 1027.87 | 2055.74
4.3.16 | 2КТП-НУ-1000/6(10)0,4 кВа Тупиковая (Сэндвич) | 688.2 | 1376.4
4.3.17 | 2КТП-П 100/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 5096.26 | 10192.52
4.3.18 | 2КТП-П 160/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 3574.25 | 7148.51
4.3.19 | 2КТП-П 250/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 2355.58 | 4711.17
4.3.20 | 2КТП-П 400/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 1561.36 | 3122.73
4.3.21 | 2КТП-П 630/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 1074.33 | 2148.67
4.3.22 | 2КТП-П 1000/6(10)0,4 кВа Проходная (Сэндвич) | 718.74 | 1437.49
4.4 | строительство ЗТП (КСК кирпичная)
4.4.1 | 2x100 кВА | 2384.07 | 4768.15
4.4.2 | 2x160 кВА | 1522.38 | 3044.76
4.4.3 | 2x250 кВА | 997.97 | 1995.94
4.4.4 | 2x400 кВА | 703.14 | 1406.29
4.4.5 | 2x630 кВА | 477.25 | 954.5
4.4.6 | 2x800 кВА | 438.21 | 876.43
4.5 | строительство ЗТП (БКТП блочная)
4.5.1 | 2x400 кВА | 860.37 | 1720.74
4.5.2 | 2x630 кВА | 605.13 | 1210.26
4.5.3 | 2x800 кВА | 599.04 | 1198.09
5 | Стандартизированная тарифная ставка С4 на строительство пунктов секционирования в расчете на 1 кВт максимальной мощности, руб./кВт
5.1 | реклоузер | 102.59 | 205.19