1 этап. Индивидуальное тестирование

Тестирование проводится индивидуально. Участникам раздаются билеты, в которых будет по 40 тестовых заданий (примеры заданий ниже). Длительность тестирования 1,5 часа.
Задания из дисциплин «Теория автоматического управления», «Логические устройства», «Метрология» и др.

Примеры тестовых заданий

Задание 1
Принцип действия тензорезисторных измерительных преобразователей давления основан на преобразовании измеряемой величины в изменение:

1) Высоты столба рабочей жидкости

2) Деформации трубки Бурдона

3) Электрического сопротивления

4) Электрического заряда на поверхности кристаллических пластин

5) Длина столба рабочей жидкости

Задание 2
Целью функционирования АСР стабилизации является:

1) Поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект 

2) Изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 

3) Поддержание регулируемого параметра на заданном уровне и  изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект 

4) Выработка управляющих воздействий 

5) Определение ошибки регулирования

Задание 3
Градуировка «ХА» термоэлектрического термометра означает:

1) Материал, из которого сделан чувствительный элемент прибора 

2) Вид монтажа 

3) Взрывопожаробезопасность прибора 

4) Точность (класс точности) 

5) Время работы прибора

Задание №4
Если (1(() – ФЧХ 1-го звена, (2(() – ФЧХ 2-го звена, то итоговая ФЧХ при последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле:

1) 
[image: image1.wmf]2

1

j

×

j

=

j


2) 
[image: image2.wmf]2

1

j

+

j

=

j

 

3) 
[image: image3.wmf]2

2

2

1

j

+

j

=

j

 

4) 
[image: image4.wmf]2

1

j

+

j

=

j

 

5) 
[image: image5.wmf]2

1

j

-

j

=

j


Задание 5
[image: image6.png]Pene

=

P




Характеристика, изображенная на рисунке, соответствует реле:

1) Двухпозиционному с положительным гистерезисом
2) Идеальному 

3) Трехпозиционному с зоной нечувствительности

4) Двухпозиционному с отрицательным гистерезисом 

5) С зоной насыщения
Задание 6 

Определите устойчивость системы по АФХ разомкнутой системы W((j() (в разомкнутой системе нет правых корней):

[image: image7.png]



1) Система неустойчива 

2) Система устойчива 

3) Система на границе устойчивости 

4) Невозможно определить 

5) Нет правильного ответа

Задание 7
Отношение абсолютной погрешности измерения к диапазону измерения называется:

1) Случайная погрешность 

2) Промах 

3) Систематическая погрешность 

4) Абсолютная погрешность 

5) Относительная погрешность 

6) Приведенная погрешность 

7) Нет правильного ответа

Задание 8
На карте Карно ячейки с единицами объединены:


[image: image8.png]4

[=1=]

N





1) Правильно 

2) Правильно, но не оптимально 

3) Неправильно, так как объединять по две ячейки нельзя 

4) Такое объединение невозможно 

5) Неправильно, так как не задействованы ячейки с «х»

2 этап. Командные задачи

Задание заключается в разработке и физической реализации автоматической системы управления некоторым технологическим процессом (монтаж элементов системы, программирование контроллеров, отладка, демонстрация работы).

Требования к участию.

Ключевые компетенции 

Инженерные: 

− Программирование на языке C++;

– Знание среды Arduino IDE;

− Программирование регуляторов;

− Чтение и обработка сигналов цифровых и аналоговых датчиков (оптопара, концевик, термо- и фоторезистор, ультразвуковой дальномер);

– Индикация и отображение данных (светодиодная индикация, символьный дисплей LCD-1602-I2C с передачей данных по I2C <LiquidCrystal_I2C.h>);

– Проектирование и макетирование электрических схем;

– Основы схемотехники;

– Знание методов для передачи данных по интрефейсам UART (Serial), I2C (<Wire.h>).

Межпредметные: 

− Организация командной работы;

− Планирование деятельности;

− Совместное программирование;

− Технологии отладки технических систем;

– Монтаж деталей с помощью клеевого термопистолета.

_1463583690.unknown

_1463583691.unknown

_1463583692.unknown

_1463583688.unknown

_1463583689.unknown

_1427760041.bin

